RELAZIONE TECNICA

di un tecnico abilitato che attesta la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell’Interno

Descrizione del locale o impianto nonché descrizione del tipo di intrattenimento previsto con indicazione del numero degli addetti, l'affollamento massimo ed il calcolo di quello consentito secondo le ipotesi di attività, i materiali e gli arredi presenti con indicazione della classe di reazione al fuoco, i dati sulle vie di d'esodo, il numero di uscite e la loro dimensione, la tipologia e la quantità di servizi igienici, le caratteristiche sull'areazione, la presenza di impianti a rischio specifico, la compartimentazione dai predetti impianti nonché tra il locale stesso ed eventuali ulteriori strutture sovrastanti, sottostanti o contigui, i mezzi e le attrezzature di prevenzione e spegnimento incendi, il calcolo del carico d'incendio, la determinazione della classe e la verifica di resistenza al fuoco dell'edificio, ecc.;

che contenga i seguenti dati:

- i macchinari, gli strumenti, gli impianti eventualmente utilizzati che determinano apprezzabili emissioni di rumore;

- la stima dei livelli di rumore immesso nell'ambiente abitativo esterno;

- le misure di attenuazione del rumore e di bonifica acustica predisposte;

- modalità di calcolo e controllo del numero massimo di persone capienti.

E CORREDATA DA:

- PLANIMETRIA, in opportuna scala, contenente tutte le informazioni necessarie ai fini della sicurezza, e in particolare, l'area di pertinenza dell'attività con raggio di almeno 100 metri, le condizioni di accessibilità all'area e la viabilità al contorno, gli accessi, le distanze di sicurezza esterne, le risorse idriche della zona, gli impianti tecnologici esterni (cabine, ecc.)I'ubicazione degli organi di manovra degli impianti di protezione antincendio e dei blocchi di emergenza degli impianti tecnologici;

- PIANTA (O PIANTE), in opportuna scala, redatte con la simbologia di cui al D.M. 30.11.1983, recanti le indicazioni degli elementi caratterizzanti il rischio d'incendio e le misure di sicurezza di cui alla relazione tecnica;

- DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ alla legge n.46 del 1990 per l'impianto elettrico e per tutti gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza ricadenti nel campo di applicazione della legge n.46/90;

- DICHIARAZIONE di corretta installazione e funzionamento per gli impianti di protezione attiva antincendio non ricadenti nel campo di applicazione della legge n.46/90;

- COMPENDIO CERTIFICATIVO inerente la reazione al fuoco dei materiali e degli arredi presenti, redatto secondo le disposizioni di cui all'allegato 2 punto 2.1 del d.m. 4 maggio 1998;

- COLLAUDO STATICO delle strutture portanti, ovvero copia conforme del certifico di collaudo statico rilasciata ai sensi dell'art.7 della legge 5 novembre 1971, n.1086;

- VERIFICA DEI CARICHI SOSPESI (controsoffitti, lampadari, corpi illuminanti, americane, impianti di amplificazione, elementi di arredo e scenografici, ecc.) dalla quale possa evincersi il corretto montaggio della struttura da appendere, la corretta applicazione della stessa, nonché l'idoneità statica di tutti gli elementi che collaborano alla sospensione del carico.